## Sylabus
Przedmiot:
Automatyka
Wymiar ECTS |  |  | 4
Status |  |  | obowiązkowy kierunkowy
Forma zaliczenia końcowego |  |  | egzamin
Wymagania wstępne |  |  | brak
Kierunek studiów:
Inżynieria mechatroniczna
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | SI
Semestr studiów |  |  |  | 3
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierunkowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
AUT_W1 | budowę oraz zasadę działania podstawowych elementów i układów automatyki, przedstawia przykłady zastosowania |  |  |  |  | IM1_W06, IM1_W07, IM1_W10 | TZ
AUT_W2 | budowę i zasadę działania mikrokomputerowych systemów sterowania, zna strukturę takich systemów |  |  |  |  | IM1_W06, IM1_W07, IM1_W10 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
AUT_U1 | obliczyć transmitancją operatorową podstawowych układów automatyki, identyfikuje oraz eksploatuje elementy i układy automatyki stosowane w systemach mechatronicznych |  |  |  |  | IM1_U01, IM1_U05, IM_U09, IM_U12, IM_U13 | TZ
AUT_U2 | optymalizować funkcje logiczne za pomocą tablic Karnaugha oraz projektuje układy sterowania logicznego na elementach elektromagnetycznych i elektronicznych stosowane w systemach mechatronicznych |  |  |  |  | IM1_U01, IM1_U04, IM1_U05, IM_U12, IM_U13 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
AUT_K1 | uznawania wiedzy oraz analizy zalet i zagrożeń dla ludzi i środowiska wynikających ze stosowania układów automatyki |  |  |  |  | IM1_K01 | TZ
AUT_K2 | otwartości na postęp techniczny w stosowaniu układów automatyki, dokształcania się oraz podnoszenia kwalifikacji |  |  |  |  | IM1_K03 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 20 | godz.
Tematyka zajęć | Podstawowe pojęcia. Elementy i układy automatyki stosowane w systemach sterowania i regulacji. Sygnały, ich cechy i rodzaje. Technika cyfrowa i analogowa. Informacja cyfrowa i analogowa. Kodowanie, próbkowanie, kwantowanie.
Algebra układów przełączających. Modelowanie członów regulacji. Analiza układów regulacji. Programowalne systemy sterowania logicznego. Wielokanałowe regulatory cyfrowe.
Architektura mikroprocesora i mikrokomputera. Wymagania stawiane mikroprocesorom i mikrokomputerom wykorzystywanym do sterowania procesami technologicznymi.
Mikrosystemy. Sprzęt (hardware), oprogramowanie (software). Systemy transmisji danych. Kanały transmisyjne. Modemy.
Mikroprocesorowe analizatory i generatory sygnałów. Technika sprzęgania układów mikroprocesorowych w systemach automatyki. Struktura sprzętu. Zasady sprzęgania z urządzeniami zewnętrznymi.
Mikrokomputerowe systemy sterowania (MKSS). Specyﬁka, struktury i przeznaczenie. Sterowniki mikroprocesorowe. Budowa i zasada działania. Zastosowanie w systemach sterowania cyfrowego i automatycznej regulacji.
Metodyka projektowania i wdrażaniu zautomatyzowanych systemów sterowania. Niezawodność działania. Układy z rezerwowaniem. Testowanie i diagnostyka. Problematyka eksploatacji systemów sterowania automatycznego.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | AUT_W1, AUT_W2, AUT_K1, AUT_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie w formie pisemnej, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.
Ćwiczenia laboratoryjne | [5 empty] | 25 | godz.
Tematyka zajęć | Obliczanie G (s), y (t), x (t) na podstawie informacji graﬁcznej bądź analitycznej w programie Matlab-Simulink.
Minimalizacja funkcji logicznych. Postać alternatywna i koniunkcyjna.
Wyznaczanie i analiza charakterystyk statycznych elementów wykonawczych.
Wyznaczanie i analiza charakterystyk dynamicznych regulatora PID.
Analiza przebiegu regulacji liniowej poziomu cieczy.
Identyﬁkacja podstawowych elementów automatyki metodą wymuszenia jednostkowego.
Identyﬁkacja obiektów regulacji metodą wymuszenia skokowego.
Identyﬁkacja obiektów regulacji metodą wymuszenia impulsowego.
Identyﬁkacja podstawowych obiektów dynamicznych metoda częstotliwościową.
Modelowanie logicznych układów automatyki na elementach elektromagnetycznych.
Modelowanie logicznych układów automatyki na elementach elektronicznych.
Elektromagnetyczne układy sterowania.
Wyznaczanie i analiza charakterystyk dynamicznych czujników temperatury oraz wilgotności w układach automatycznej regulacji.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | AUT_U1, AUT_U2, AUT_K1, AUT_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: - indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (obligatoryjnie) - udział w ocenie końcowej modułu 0%, - kolokwia cząstkowe z zakresu ćwiczeń (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 50%,
Literatura:
Podstawowa |  | 1. Juszka H. 2004. Laboratorium z automatyki. Wyd. PTIR, Kraków, ISBN 8390755343.
2. Juszka H. 2006. Automatyzacja i robotyzacja w inżynierii rolniczej. Wyd. PTIR, Kraków, ISBN 8390755343.
3. Urbaniak A. 2007. Podstawy automatyki. Wyd. Pol. Poznańskiej, Poznań, ISBN 978-83-7143-335-1.
Uzupełniająca |  | 1. Kostro J. 2007. Elementy, urządzenia i układy automatyki. WSiP, Warszawa, ISBN 978-83-02-05317-7.
2. Dębowski A. 2015. Automatyka. Technika regulacji. Wyd. WNT, Warszawa. ISBN 978-83-7926-073-7.
3. Kalisz J. 2009. Podstawy elektroniki cyfrowej. Wyd. Komunikacji i Łączności. Warszawa. ISBN 978-83-206-1667-5.
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina – dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) | [5 empty] | 4 | ECTS*
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 55 | godz. | 2.2 | ECTS*
w tym: | wykłady |  |  | 20 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 25 | godz.
| konsultacje |  |  | 5 | godz.
| udział w badaniach |  |  |  | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  |  | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 5 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | … | godz. | … | ECTS*
praca własna |  |  |  | 45 | godz. | 1.8 | ECTS*