## Sylabus
Przedmiot:
Termodynamika
Wymiar ECTS |  |  | 6
Status |  |  | obowiązkowy kierunkowy
Forma zaliczenia końcowego |  |  | egzamin
Wymagania wstępne |  |  | realizacja modułu zajęć z: Matematyki i Fizyki
Kierunek studiów
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | SI
Semestr studiów |  |  |  | 3
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierun-kowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
TER_W1 | Podstawowe prawa z zakresu klasycznej termodynamiki oraz podstawy teorii wymiany ciepła i wykorzystuje do wyjaśniania zjawisk zachodzących w systemach technicznych i przyrodniczych. |  |  |  |  | OZE1_W04 OZE1_W08 OZE1_W13 | TZ, TS
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
TER_U1 | Obliczyć stan termodynamiczny substancji i układu na podstawie znajomości jego parametrów oraz sformułować i rozwiązać: bilans energetyczny układu termodynamicznego, obliczeniowo problemy inżynierskie z zakresu termodynamiki i wymiany ciepła z uwzględnieniem różnych sposobów przekazywania energii. |  |  |  |  | OZE1_U05 | TZ
TER_U2 | Wykonać pomiary cieplne i przeprowadzić proste eksperymenty, zinterpretować otrzymane wyniki i sformułować wnioski. |  |  |  |  | OZE1_U06 OZE1_U12 | TZ, TS
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
TER_K1 | Dokształcania się w zakresie termodynamiki i nowoczesnych metod pomiarowych w technice, w celu doskonalenia i projektowania innowacyjnych procesów i systemów pomiarowych. |  |  |  |  | OZE1_K01 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 30 | godz.
Tematyka zajęć | Pojęcia podstawowe: układ termodynamiczny, czynnik termodynamiczny, parametry i funkcje stanu
układu. Równanie stanu. Zerowa, pierwsza i druga zasada termodynamiki. Praca i ciepło
przemiany. Równania kaloryczne. Charakterystyczne przemiany gazu doskonałego i
półdoskonałego. Roztwory gazu doskonałego. Obiegi termodynamiczne prawo- i lewobieżne.
Sprawność i współczynnik efektywności obiegu. Obiegi charakterystyczne maszyn cieplnych
Pojęcie gazu rzeczywistego, równanie van der Waalsa. Przemiany fazowe, zmiana stanu skupienia.
Elementy termodynamiki pary. Przemiany fazowe wody. Parametry i funkcje stanu pary wodnej.
Wykresy p-t, p-v, t-s, i-s dla pary wodnej. Obiegi parowe. Gaz wilgotny i jego przemiany. Parametry
i funkcje stanu gazu wilgotnego. Przemiany termodynamiczne powietrza wilgotnego i wykres Molliera.
Procesy: mieszania, nawilżania i ogrzewania powietrza - bilans cieplny i masowy.
Wymiana ciepła - podstawowe sposoby przekazywania ciepła: przewodzenie, konwekcja i promieniowanie.
Przenikanie przez przegrodę płaska i cylindryczna. Podstawowe prawa wymiany ciepła.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | TER_W1, TER_K1
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Egzamin pisemny 45%
Ćwiczenia audytoryjne | [5 empty] | 30 | godz.
Tematyka zajęć | Ćwiczenia audytoryjne
Obliczanie parametrów termodynamicznych. Równanie gazu doskonałego.
Obliczanie pracy i ciepła przemiany termodynamicznej. Obliczenie funkcji stanu.
Bilans energii układu termodynamicznego w oparciu o pierwszą i drugą zasadę termodynamiki.
Przemiany gazu doskonałego - obliczanie parametrów układu termodynamicznego w kolejnych stanach i ich bilansowanie.
Obiegi termodynamiczne - obliczanie. Przemiany charakterystyczne pary wodnej - bilans energii dla pary wodnej nasyconej i przegrzanej. Posługiwanie się wykresem i-s. Parametry gazu wilgotnego.
Określanie parametrów powietrza podczas przemian za pomocą wykresu i-X i obliczeń termodynamicznych.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | TER_U1, TER_K1
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | kolokwium 35%
Ćwiczenia Laboratoryjne | [5 empty] | 15 | godz.
Tematyka zajęć | Pomiar mocy oraz energii cieplnej przekazywanej przez system centralnego ogrzewania. Pomiar wilgotności
materiałów biologicznych oraz wilgotności powietrza. Pomiaru natężenia i prędkości przepływu powietrza w rurociągu.
Pomiar ciśnień i kalibracja manometrów sprężystych. Pomiar ciepła spalania paliw stałych oraz ciekłych.
Pomiar temperatury za pomocą różnego typu czujników, badanie zjawisk fizycznych wykorzystywanych do pomiaru temperatury.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | TER_U2, TER_K1
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | zaliczenie sprawozdań 20%
Literatura:
Podstawowa |  | Szargut J. 2012 Termodynamika PWN, Warszawa Szargut J., Guzik A., Górniak H. 2008 Zadania z termodynamiki technicznej Wyd. Politechniki Śl, Gliwice Fodemski T. R. 2001 Pomiary cieplne cz.1 i 2 WNT, Warszawa
Uzupełniająca |  | Mieszkowski M. (red.) 1981 Pomiary cieplne i energetyczne WNT, Warszawa Michałowski S, Wankowicz K. 1999 Termodynamika procesowa WNT, Warszawa Świerczek P. 1979 Zadania z techniki cieplnej cz. 1 i 2 Wyd. Uniwersytetu Śl., Katowice
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina - inżynieria mechaniczna (TZ), w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne | [5 empty] | 5 | ECTS*
Dyscyplina - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (TS), w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne | [5 empty] | 1 | ECTS*
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 100 | godz. | 4 | ECTS*
w tym: | wykłady |  |  | 30 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 45 | godz.
| konsultacje |  |  | 20 | godz.
| udział w badaniach |  |  | 0 | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  | 0 | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 5 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | 0 | godz. | … | ECTS*
praca własna |  |  |  | 50 | godz. | 2 | ECTS*