## Sylabus
Przedmiot:
Elektrotechnika
Wymiar ECTS |  |  | 4
Status |  |  | obowiązkowy kierunkowy
Forma zaliczenia końcowego |  |  | egzamin
Wymagania wstępne |  |  | zaliczenie przedmiotu fizyka
Kierunek studiów:
Inżynieria mechatroniczna
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | NI
Semestr studiów |  |  |  | 2
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Bioprocesów Energetyki i Automatyzacji
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierunkowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
ELE_W1 | podstawowe prawa fizyki zachodzące w obwodach prądu stałego i sinusoidalnie zmiennego niezbędne do zrozumienia zasady działania podstawowych maszyn i urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w systemach mechatronicznych |  |  |  |  | IM1_W05 | TZ
ELE_W2 | zjawiska i procesy związane z użytkowaniem maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich bezpieczną eksploatacją |  |  |  |  | IM1_W06 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
ELE_U1 | zaplanować, przeprowadzać badanie maszyn i urządzeń elektrotechnicznych, oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |  |  |  |  | IM1_U01 | TZ
ELE_U2 | dobierać i stosować elementy elektrotechniczne niezbędne do przeprowadzania badania maszyn i urządzeń elektrotechnicznych oraz projektowania systemów mechatronicznych |  |  |  |  | IM1_U04 | TZ
ELE_U3 | obliczyć i zoptymalizować parametry pracy urządzeń elektrotechnicznych |  |  |  |  | IM1_U09 | TZ
ELE_U4 | racjonalnie eksploatować urządzenia i maszyny elektryczne wykorzystywane w systemach mechatronicznych |  |  |  |  | IM1_U12 | TZ
ELE_U5 | stosować zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych w systemach technicznych |  |  |  |  | IM1_U13 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
ELE_K1 | uznawania znaczenia wiedzy oraz jej krytycznej analizy i oceny w rozstrzyganiu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu wykorzystania urządzeń elektrycznych w inżynierii mechatronicznej |  |  |  |  | IM1_K01 | TZ
ELE_K2 | współorganizowania działalności związanej z użytkowaniem energii elektrycznej na rzecz środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb regionu |  |  |  |  | IM1_K05 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 12 | godz.
Tematyka zajęć | Wybrane wielkości i zjawiska elektryczne
Obwody prądu stałego
Obwody 1-fazowe prądu sinusoidalnie zmiennego
Obwody 3-fazowe prądu sinusoidalnie zmiennego
Prądnice, wytwarzanie energii elektrycznej
Transformatory, przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej
Silniki elektryczne
Podstawy napędu elektrycznego, użytkowanie energii elektrycznej
Instalacje elektryczne
Ochrona przeciwporażeniowa
Realizowane efekty uczenia się |  |  | ELE_W1; ELE_W2; ELE_K1; ELE_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Ocena na podstawie testu wielokrotnego wyboru oraz rozwiązania zadań obliczeniowych. 50% udziału w ocenie końcowej modułu.
Ćwiczenia specjalistyczne | [5 empty] | 18 | godz.
Tematyka zajęć | Rozwiazywanie obwodów prądu stałego
Rozwiazywanie obwodów 1-fazowych prądu sinusoidalnie zmiennego
Rozwiazywanie obwodów 3-fazowych prądu sinusoidalnie zmiennego
Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach prądu stałego
Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach 1- fazowych prądu sinusoidalnie zmiennego
Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach 3- fazowych prądu sinusoidalnie zmiennego
Badanie transformatorów
Badanie prądnic
Badanie 3-fazowych silników asynchronicznych
Badanie osprzętu silników elektrycznych
Kompensacja mocy biernej indukcyjnej
Realizowane efekty uczenia się |  |  | ELE_U1; ELE_U2; ELE_U3; ELE_U4; ELE_U5; ELE_K1; ELE_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Ocena na podstawie kolokwiów z zakresu tematyki ćwiczeń i opracowania sprawozdań z prac laboratoryjnych. 50% udziału w ocenie końcowej modułu.
Literatura:
Podstawowa |  | 1. Praca zbiorowa. 2012 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków. WNT, Warszawa | [5 empty] | `
2. Koczara W. 2012 Wprowadzenie do napędu elektrycznego Wydawnictwo: OWPW
3. Chochowski A. 1996 Elektrotechnika z automatyką. WSIP, Warszawa
Uzupełniająca |  | 1. Bolkowski S., 2021, Teoria obwodów elektrycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, WNT
2. Niestępski S., Parol M., Pasternakiewicz J., Wiśniewski T. 2019, Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja Wydawnictwo: OWPW
3. Trojanowska M. Elektrotechnika. Zagadnienia wybrane. Preskrypt. Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina – | dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) |  |  |  |  | 4.04 | ECTS
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 36 | godz. | 1.44 | ECTS
w tym: | wykłady |  |  | 12 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 18 | godz.
| konsultacje |  |  | 2 | godz.
| udział w badaniach |  |  |  | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  |  | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 4 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | … | godz. | … | ECTS
praca własna |  |  |  | 65 | godz. | 2.6 | ECTS