## Sylabus
Przedmiot:
Biosensory w systemach mechatronicznych
Wymiar ECTS |  |  | 5
Status |  |  | uzupełniający do wyboru - fakultatywny
Forma zaliczenia końcowego |  |  | egzamin
Wymagania wstępne |  |  | zaliczenie przedmiotów: fizyka, chemia, elektonika
Kierunek studiów:
Inżynieria mechatroniczna
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | NI
Semestr studiów |  |  |  | 7
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierunkowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
BSM_W1 | zjawiska i procesy chemiczne oraz cieplne zachodzące w sensorach różnego typu |  |  |  |  | IM1_W02 | TZ
BSM_W2 | prawa fizyki odnoszące się do procesów zachodzących podczas eksploatacji biosensorów w systemach mechatronicznych |  |  |  |  | IM1_W05 | TZ
BSM_W3 | zjawiska i procesy elektrotechniczne oraz elementy związane z elektroniką stosowane w biosensorach |  |  |  |  | IM1_W06 | TZ
BSM_W4 | budowę oraz zasadę działania sensorów różnego typu, w tym biosensorów stosowanych w urządzeniach oraz systemach mechatronicznych |  |  |  |  | IM1_W10 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
BSM_U1 | zaplanować eksperymenty, przeprowadzić odpowiednie pomiary z zastosowaniem biosensorów oraz poprawnie interpretować uzyskane wyniki, a także wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń |  |  |  |  | IM1_U01 | TZ
BSM_U2 | eksploatować biosensory będące częścią systemu mechatronicznego |  |  |  |  | IM1_U05 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
BSM_K1 | uznawania znaczenia wiedzy z zakresu tematyki dotyczącej biosensorów oraz jej praktycznego zastosowania |  |  |  |  | IM1_K01 | TZ
BSM_K2 | pracy z systemami mechatronicznymi, w skład których wchodzą sensory zgodnie z etyką zawodową |  |  |  |  | IM1_K04 | TZ
BSM_K3 | wdrażania zdobytej wiedzy zgodnie z zapotrzebowaniem danego sektora |  |  |  |  | IM1_K05 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 12 | godz.
Tematyka zajęć | Biosensory – historia, klasyfikacja biosensorów, budowa i zasady konstrukcji biosensorów.
Biosensory jako narzędzia diagnostyczne i analityczne. Parametry użytkowe sensorów: czułość, powtarzalność, selektywność, stabilność, odtwarzalność, czas reakcji. Przykłady oznaczeń.
Sensory fizyczne i zasada ich działania. Sensory elektrochemiczne - amperometryczne, elektrochemiczne - potencjometryczne, rezystancyjne, rezystancyjne - katalityczne, optyczne, pojemnościowe, termiczne, masowe.
Biosensory jako specjalna kategoria sensorów chemicznych (sensory enzymatyczne, sensory patogenów w żywności, detekcja zanieczyszczeń i toksyn w żywności). Biomarkery jako naturalne biosensory do detekcji skażenia środowiska naturalnego.
Biosensory w agrochemii.
Inne zastosowania biosensorów: wojskowe - wykrywanie skażeń chemicznych i bakteryjnych; wykrywanie zagrożeń w przemyśle, górnictwie, itp.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | BSM_W2,BSM_W3,BSM_W4,BSM_K1, BSM_K2, BSM_K3
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Egzamin pisemny Kryteria oceny: Na ocenę 2 – nie zna klasyfikacji biosensorów, sposobów detekcji i wykonywania oznaczeń za pomocą biosensorów, nie ma informacji o sposobie działania biosensorów oraz praktycznych zastosowaniach biosensorów. Nie posiada ogólnej wiedzy w aktualnych kierunkach rozwoju biosensorów. Na ocenę 3 - zna klasyfikację biosensorów, sposoby detekcji i wykonywania oznaczeń za pomocą biosensorów, ma informacje o sposobie działania biosensorów oraz praktycznych zastosowaniach biosensorów. Posiada ogólną wiedzę w aktualnych kierunkach rozwoju biosensorów. Na ocenę 4 – osiągnął poziom wiedzy wymagany na ocenę 3, a ponadto dobrze zna zasady fizykochemiczne związane z poszczególnymi sposobami detekcji w biosensorach i procesach fizykochemicznych zachodzących podczas pracy wybranych biosensorów. Potrafi dokonać wyboru spośród znanych rozwiązań w zakresie biosensorów i uzasadnić swój wybór w typowych zastosowaniach w ochronie środowiska i agrochemii. Na ocenę 5 – osiągnął poziom wiedzy wymagany na ocenę 4, a ponadto potrafi zastosować posiadaną wiedzę w zakresie pozwalającym wyjaśnić trudniejsze zagadnienia związane z biosensorami. Potrafi zaproponować rodzaj biosensora do wybranych nietypowych oznaczeń oraz wyznacza kierunek niezbędnych poszukiwań w celu realizacji wybranych oznaczeń.
Ćwiczenia laboratoryjne | [5 empty] | 21 | godz.
Tematyka zajęć | Regulamin laboratorium. Zasady BHP w czasie pracy w laboratorium. Podstawowy sprzęt i odczynniki chemiczne.
Sensory elektrochemiczne - elektroda pH – sensor potencjometryczny.
Sensory elektrochemiczne - elektrody jonoselektywne.
Sensory amperometryczne - sensor tlenu wg Clarka.
Sensory rezystancyjne.
Sensory termometryczne.
Sensory optyczne.
Sensory enzymatyczne - sensor glukozy wg. Clarka.
Sensory tekstylne.
Biosensory do detekcji skażenia środowiska naturalnego.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | BSM_W1, BSM_W2, BSM_W3,BSM_W4, BSM_U1, BSM_U2, BSM_K1, BSM_K3
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Sprawozdanie z ćwiczeń, kolokwium Kryteria oceny: Na ocenę 2 – nie potrafi przeprowadzić pomiarów wybranymi biosensorami, interpretować wyników i nie przygotował końcowego sprawozdania. Nie potrafi zastosować odpowiednich metod do oceny parametrów analitycznych biosensorów. Nie potrafi pracować w zespole, prowadząc eksperymenty z zastosowaniem biosensorów. Na ocenę 3 - potrafi przeprowadzić pomiary wybranymi biosensorami, interpretować wyniki i przygotował końcowe sprawozdanie. Potrafi zastosować odpowiednie metody do oceny parametrów analitycznych biosensorów. Potrafi pracować w zespole, prowadząc eksperymenty z zastosowaniem biosensorów. Na ocenę 4 - osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, a ponadto dobrze opanował umiejętność formułowania wniosków na podstawie przeprowadzonego oznaczenia. Zna czynniki, mogące poprawić funkcjonowanie biosensora ocenianego wybranymi parametrami. Aktywnie pracuje w zespole, realizując zadania. Na ocenę 5 - osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, a ponadto wykazuje odpowiedni stopień samodzielności i sprawności laboratoryjnej. Potrafi podjąć skuteczną próbę poprawy funkcjonowania biosensora i tym samym wpływa na poprawę wybranych parametrów. Aktywnie pracuje w zespole, realizując zadania.
Literatura:
Podstawowa |  | 1. D. G. Buerk, Biosensors: Theory and Applications, CRC Press, 1999.
2. czasopismo typu Open Access ; Biosensors MDPI (ISSN 2079-6374; CODEN: BIOSHU) http://www.mdpi.com/journal/biosensors
3. Z. Brzózka, W. Wróblewski, Sensory Chemiczne, OWPW, 1999
Uzupełniająca |  | 1. Zbigniew Brzózka - Mikrobioanalityka - Ofic.Wydaw.Politech.Warsz.. - 2009
2. Radecki J. , Radecka H., Cieśla J. Tudek B. 2006. Sensory chemiczne i biosensory w kontroli żywności zmodyfikowanej Genetycznie. Biotechnologia. 3 (74): 67–78.
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina – | dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) |  |  |  |  | 5 | ECTS
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 40 | godz. | 1.6 | ECTS
w tym: | wykłady |  |  | 12 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 21 | godz.
| konsultacje |  |  | 5 | godz.
| udział w badaniach |  |  |  | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  |  | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 2 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | … | godz. | … | ECTS
praca własna |  |  |  | 85 | godz. | 3.4 | ECTS