## Sylabus
Przedmiot:
Cyfrowe systemy sterowania
Wymiar ECTS |  |  | 5
Status |  |  | obowiązkowy kierunkowy
Forma zaliczenia końcowego |  |  | egzamin
Wymagania wstępne |  |  | realizacja zajęć z przedmiotów: automatyka, elektronika, sensoryka i przetwarzanie sygnałów
Kierunek studiów:
Inżynieria mechatroniczna
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | NI
Semestr studiów |  |  |  | 4
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierunkowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
CSS_W1 | budowę oraz funkcjonowanie programowalnych sterowników logicznych PLC |  |  |  |  | IM1_W06, IM1_W07, IM1_W10 | TZ
CSS_W2 | model oprogramowania wraz z językami programowania PLC oraz problematykę sieci przemysłowych |  |  |  |  | IM1_W07, IM1_W11 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
CSS_U1 | zaprojektować, zaprogramować i eksploatować układy cyfrowego sterowania sekwencyjnego |  |  |  |  | IM1_U04, IM1_U05, IM1_U10 | TZ
CSS_U2 | zaprojektować, zaprogramować i eksploatować układy sterowania determinowane interwałami czasowymi oraz sygnałami analogowymi |  |  |  |  | IM1_U04, IM1_U05, IM1_U10 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
CSS_K1 | uznawania wiedzy oraz analizy zalet i zagrożeń dla ludzi i środowiska wynikających ze stosowania cyfrowych układów sterowania |  |  |  |  | IM1_K01 | TZ
CSS_K2 | otwartości na postęp techniczny w stosowaniu cyfrowych układów sterowania, dokształcania się oraz podnoszenia kwalifikacji |  |  |  |  | IM1_K03 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 18 | godz.
Tematyka zajęć | Charakterystyka funkcjonalna programowalnego sterownika logicznego. Funkcje: przetwarzania sygnałów, interfejsu z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi, komunikacyjne oraz zasilania.
Norma PN-EN 61131. Zalety i wady normy. Rozdziały normy. Warunki eksploatacji sprzętu przeznaczonego do sterowania cyfrowego.
Klasyﬁkacja sprzętu sterowania cyfrowego. Metodyka projektowania systemów sterowania cyfrowego. Kryteria doboru PLC do procesu technologicznego.
Budowa urządzeń sterowania cyfrowego. Schemat blokowy, magistrale komunikacyjne cykl programowy.
Budowa modułowych sterowników PLC. Jednostka centralna, moduły wejść/wyjść cyfrowych, moduły wejść /wyjść analogowych, moduły komunikacyjne, moduły specjalistyczne.
Typy danych i zmiennych. Elementarne i pochodne typy danych. Deklaracja zmiennych: lokalnych, globalnych, bezpośrednich,pamięciowych.Tablice i struktury danych.
Jednostki organizacyjne oprogramowania. Funkcje, bloki funkcyjne, programy. Deklaracje POU.
Środowisko programowania PLC. Tworzenie nowego projektu. Przesyłanie programu do PLC. Tryb pracy online. Monitorowanie programu. Lista referencji
Metodyka programowania sterowników logicznych językiem lista instrukcji IL (odpowiednik asemblera). Operatory języka IL, funkcje i bloki funkcyjne w IL. Przykłady programów
Metodyka programowania sterowników logicznych językiem tekstów strukturalnych ST. Wyrażenia i instrukcje w języku ST. Przykłady programów.
Metodyka programowania PLC językiem schematów drabinkowych. Podstawowe elementy obwodów. Funkcje i bloki funkcyjne w LD. Przykłady programów.
Metodyka programowania PLC językiem schematów blokowych FBD i grafem sekwencji SFC. Kroki, przejścia, akcje. Przykłady programów w FBD i SFC.
Układy sieciowe programowalnych sterowników logicznych. Rodzaje protokołów. Budowa protokołu. Model warstwy ISO-OSI.
Rodzaje sieci. Sieci lokalne, miejscowe, metropolitalne, rozległe. Topologia sieci. Sprzęt sieciowy.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | CSS_W1; CSS_W2; CSS_K1; CSS_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział w ocenie końcowej z przedmiotu - 50%.
Ćwiczenia laboratoryjne | [5 empty] | 21 | godz.
Tematyka zajęć | Omówienie przepisów BHP i warunków eksploatacji sterowników. Łączenie modułów. Podłączanie zasilania oraz terminali zadających stany logiczne i sygnały analogowe. Komunikacja PC-PLC.
Programowanie sterowników PLC językiem schematów drabinkowych LD w EASYSoft . Układy sterowania napędami elektrycznymi, sterowanie rozruchem: przełącznikiem gw/tr, programowanie przerzutników SR i RS.
Programowanie układów sterowania z wykorzystaniem bloków funkcyjnych z interwałami czasowymi : timery z opóźnieniem, tygodniowy i roczny zegar sterujący.
Programowanie układów sterowania systemami transportowymi z zastosowaniem bloków funkcyjnych zliczających zdarzenia. Licznik góra/dół, szybki licznik dużych częstotliwości zdarzeń. Programowanie cykli serwisowych - licznik godzin pracy.
Programowanie sterowników PLC Siemens Logo językiem schematów blokowych FBD. Sekwencyjne układy sterowania. Rozwiazywanie zadań zawartych w instrukcji do ćwiczeń.
Programowanie układu sterowania ruchem nadanym ogniwem fotowoltaicznych oraz systemem transporterów załączanych sekwencyjnie.
Sterowanie liniami produkcyjnymi. Program sterujący mieszalnikiem, program sterujący zliczaniem i konfekcjonowaniem butelek.
Programowanie układów sterowania językiem tekstu strukturalnego ST w CoDeSys. Deklaracja zmiennych. Programowanie zadań arytmetycznych. Programowanie podstawowych funkcji logicznych.
Programowanie instrukcji: warunkowych, pętli. Rozwiazywanie przykładowych układów sterowania z zastosowaniem języka ST.
Programowanie układów sterowania i wizualizacji w CoDeSys dla paneli operatorskich współpracujących z PLC
Programowanie tzw. "szybkich układów sterowania" z zastosowaniem języka lista instrukcji IL w Proﬁcy Machine Edition (GE-Fanuc VersaMax).
Realizowane efekty uczenia się |  |  | CSS_U1; CSS_U2; CSS_K1; CSS_K2
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: - indywidualnych sprawozdań z prac laboratoryjnych (obligatoryjne) - udział w ocenie końcowej modułu 10% - kolokwia cząstkowe oceniające praktyczne umiejętności programowania PLC (ocena pozytywna dla min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej przedmiotu 50%
Literatura:
Podstawowa |  | 1. Flaga S. 2014. Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym. Wyd. BTC
2. Tomasik M., Juszka H., Lis S. 2013. Sterowanie i wizualizacja rolniczych procesów. Wyd. PTIR
3. Kasprzyk J. 2010. Programowanie sterowników przemysłowych. Wyd. WNT
Uzupełniająca |  | 1. Kacprzak S. 2011. Programowanie sterowników PLC zgodnie z normą IEC61131-3 w praktyce. Wyd. BTC
2. Gilewski T. 2007. Szkoła programisty PLC. Sterowniki przemysłowe. Wyd. Helion
3. Sałat R., Korpysz K., Obstawski P. 2009. Wstęp do programowania sterowników. Wyd. WKŁ
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina – dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) | [5 empty] | 4.96 | ECTS*
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 49 | godz. | 1.96 | ECTS*
w tym: | wykłady |  |  | 18 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 21 | godz.
| konsultacje |  |  | 5 | godz.
| udział w badaniach |  |  |  | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  |  | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 5 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | … | godz. | … | ECTS*
praca własna |  |  |  | 75 | godz. | 3 | ECTS*