## Sylabus
Przedmiot:
Technika cieplna
Wymiar ECTS |  |  | 3
Status |  |  | obowiązkowy kierunkowy
Forma zaliczenia końcowego |  |  | zaliczenie na ocenę
Wymagania wstępne |  |  | zaliczenie przedmiotów: matematyka, fizyka
Kierunek studiów:
Inżynieria mechatroniczna
Profil studiów |  |  |  | ogólnoakademicki
Kod formy studiów oraz poziomu studiów |  |  |  | NI
Semestr studiów |  |  |  | 2
Język wykładowy |  |  |  | polski
Prowadzący przedmiot:
Nazwa jednostki właściwej dla koordynatora |  | Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Przedmiotowe efekty uczenia się:
Kod składnika opisu | Opis |  |  |  |  | Odniesienie do (kod)
[6 empty] | efektu kierunkowego | dyscypliny
WIEDZA - zna i rozumie:
TCI_W1 | podstawowe prawa z zakresu klasycznej termodynamiki oraz podstawy wymiany ciepła, które może wykorzystać do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w systemach technicznych |  |  |  |  | IM1_W02 | TZ
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:
TCI_U1 | obsługiwać urządzenia pomiarowe, potrafi wykalibrować przyrządy oraz za ich pośrednictwem wykonywać eksperymenty, jak również dokonywać obliczeń procesów oraz parametrów termodynamicznych z zakresu techniki cieplnej |  |  |  |  | IM1_U01 | TZ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:
TCI_K1 | zrozumienia otaczającego go Świata, poprzez znajomość znawisk termodynamicznych, które mogą posłużyć do krytycznej analizy i oceny w rozstrzyganiu problemów poznawczych i praktycznych zachodzących w systemach technicznych |  |  |  |  | IM1_K01 | TZ
Treści nauczania:
Wykłady | [5 empty] | 9 | godz.
Tematyka zajęć | Podstawowe pojęcia i definicje termodynamiczne, jednostki, parametry i funkcje stanu gazu.
Gaz doskonały i rzeczywisty, energia gazu, entalpia, entropia, ciepło właściwe, równanie stanu gazu.
Ciepło, praca bezwzględna, techniczna, zasady termodynamiki. Prawo Daltona, mieszaniny gazów.
Przemiany politropowe gazu doskonałego. Wykresy P-v i T-s. Przemiany odwracalne i nieodwracalne.
Obiegi termodynamiczne prawo i lewobieżne. Cykl Obiegi silnikowe Otto i Diesla. Sprawność teoretyczna, rzeczywista i ogólna obiegu.
Właściwości gazów wilgotnych. Wykres i-x. Procesy z wilgotnym powietrzem, mieszanie.
Wymiana ciepła, rodzaje przepływu ciepła, wymienniki ciepła.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | TCI_W1, TCI_K1
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Ocena podsumowująca na podstawie testu wielokrotnego wyboru. Aby uzyskać zaliczenie należy uzyskać co najmniej 50% punktów. Udział w ocenie końcowej modułu to 40%
Ćwiczenia laboratoryjne | [5 empty] | 12 | godz.
Tematyka zajęć | Wprowadzenie do tematyki ćwiczeń, przeliczanie jednostek, podstawowe właśności gazów, równanie stanu gazu doskonałego, energia wewnętrzna, entalipa.
Prawo Daltona, mieszaniny gazów.
Charakterystyczne przemiany gazowe. Przemiana politropowa, izotermiczna, izobaryczna, izochoryczna, adiabatyczna.
Obiegi termodynamiczne prawo i lewobieżne.
Przemiany powietrza wilgotnego, wykres Moliera.
Proste i złożone sposoby wymiany ciepła. Przenikanie ciepła przez ściankę jedno i wielowarstwową.
Pomiar mocy i energii cieplnej przekazywanej przez system centralnego ogrzewania.
Pomiar wilgotności powietrza i materiałów biologocznych. Obliczenia.
Sprawdzenie prawa Joule'a-Lenza. Obliczenia.
Pomiar natężenia i prędności powietrza w rurociągu.
Realizowane efekty uczenia się |  |  | TCI_U1
Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny |  |  | Ocena podsumowująca na podstawie pisemnego rozwiązania zadań obliczeniowych, sprawozdań z prac laboratoryjnych oraz test wielokrotnego wyboru z zakresu tematyki ćwiczeń laboratoryjnych (aby uzyskać zaliczenie trzeba zdobyć co najmniej 50% punktów). Udział w ocenie końcowej modułu to 60%
Literatura:
Podstawowa |  | 1. Szargut J. 2012 Termodynamika PWN, Warszawa
2. Mieszkowski M. (red.) 1981 Pomiary cieplne i energetyczne WNT, Warszawa
3. Górniak H.,Szymczyk J. 1999 Podstawy termodynamiki Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice
Uzupełniająca |  | 1. Pudlik W. 2000. Termodynamika. Zadania i przykłady obliczeniowe. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
2. Szargut J., Guzik A., Górniak H. 2008 Zadania z termodynamiki technicznej Wyd. Politechniki Sl, Gliwice
3. Swierczek P. 1979 Zadania z techniki cieplnej cz. 1 i 2 Wyd. Uniwersytetu Sl.„ Katowice
Struktura efektów uczenia się:
Dyscyplina – | dziedzina nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna (TZ) |  |  |  |  | 3.04 | ECTS
Struktura aktywności studenta:
zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego |  |  |  | 31 | godz. | 1.24 | ECTS
w tym: | wykłady |  |  | 9 | godz.
| ćwiczenia i seminaria |  |  | 12 | godz.
| konsultacje |  |  | 5 | godz.
| udział w badaniach |  |  |  | godz.
| obowiązkowe praktyki i staże |  |  |  | godz.
| udział w egzaminie i zaliczeniach |  |  | 5 | godz.
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość |  |  |  | … | godz. | … | ECTS
praca własna |  |  |  | 45 | godz. | 1.8 | ECTS